蚌埠市第一人民医院2022年第一批耗材采购项目

采

购

需

求

报

告

编制单位： 蚌埠市第一人民医院

编制时间：  2022年2月23日

1、项目名称：蚌埠市第一人民医院2022年第一批耗材采购项目

2、采购人：蚌埠市第一人民医院

3、资金来源：自筹资金

4、采购预算：217.06万元   采购最高限价:173.648万元

5、免费质保期：耗材全生命周期

6、合同履行期限：1年

7、拟采用的政府采购方式：公开招标

8、付款方式：付款周期为3个月，例如供货第1个月的货款第4个月结算，第2个月的货款第5个月结算，中标人依据实际供货数量及价格向招标人开具正规发票，招标人收到发票后15日内完成货款支付。

9、采购耗材清单及技术参数等：

| 品名 | 技术要求 | 单位 | 预计采购数量 | 预算单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用外科口罩 | 符合标准YY0469-2011，各规格，灭菌级 | 只 | 400000 | 0.4 | 160000 |
| 一次性防护口罩 | 符合标准GB19083-2010，过滤效率≥95%，头戴式，灭菌级 | 只 | 12000 | 7.8 | 93600 |
| 一次性医用帽 | 医用无纺布材质，形状为平顶帽或弹簧帽，灭菌级 | 只 | 150000 | 0.35 | 52500 |
| 一次性手术衣 | 符合标准YY/T0506-2016，常用规格，可定制加长型，灭菌级 | 件 | 15000 | 11 | 165000 |
| 一次性无粉手套 | 符合标准GB7543-2006，各规格，灭菌级 | 副 | 60000 | 2.6 | 156000 |
| 医用一次性检查手套 | 符合标准GB10213-2006，乳胶或丁腈材质，各规格，灭菌级 | 只 | 250000 | 1 | 250000 |
| 一次性使用聚乙烯手套 | 灭菌级 | 只 | 1500000 | 0.06 | 90000 |
| *血糖试纸 | 配套提供血糖仪、采血针，免费提供质控品、血糖管理系统并负责按规范定期质控 ★1、血糖仪满足：测试时间≤5秒，最小血样量≤0.4μl。 2、准确度精密度完全符合ISO15197:2013标准。 ★3、具备推（弹）出使用过试纸一体化装置。 4、质控品满足：室内质控的质控品提供按需提供，质控品更换周期≤3个月。 | 张 | 150000 | 3.5 | 525000 |
| 一次性无菌输液器 | 符合GB8368-2018标准，可定制带加药口，含针 | 只 | 250000 | 0.7 | 175000 |
| 一次性无菌注射器 | 符合标准GB15810-2019，1ml、2ml，含针头 | 只 | 500000 | 0.17 | 85000 |
| 一次性无菌注射器 | 符合标准GB15810-2019，20ml、30ml，可定制侧开口针头 | 只 | 200000 | 0.42 | 84000 |
| 一次性无菌注射器 | 符合标准GB15810-2019，50ml含针头，可定制侧开口针头 | 只 | 50000 | 0.96 | 48000 |
| 一次性无菌注射器 | 符合标准GB15810-2019，5ml、10ml，含针头，可定制弯针头、侧开口针头 | 只 | 150000 | 0.31 | 46500 |
| *动态血糖监测仪传感器 | 提供配套使用的主机、系统管理软件、电脑等。耗材报价包含传感器及相关耗材如植入装置、防水保护贴等。 ★1、耗材为一体化设计、一次性使用，无重复使用部件。 ★2、可持续监测血糖时间≥7天。 3、探头可佩戴洗澡、游泳，防水等级达到或优于IPX8级别。 4、传感器可存储数据，自动传输至终端，终端数据可永久保存。 | 套 | 300 | 800 | 240000 |

- 标*为核心产品

- 报价要求：

- 投标报价含我院SPD供应链配送（配送费1.8%）

- 除总价不得超过最高限价外，各耗材单价也不得超过预算单价，否则予以无效标处理。

蚌埠市第一人民医院2022年第一批耗材采购项目采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

针对蚌埠市第一人民医院2022年第一批耗材采购项目,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

- 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

- 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

特此函告