蚌埠市第一人民医院内镜中心一批设备采购项目

采

购

需

求

报

告

编制单位： 蚌埠市第一人民医院

编制时间：  2022年5月19日

- 1、项目名称：蚌埠市第一人民医院内镜中心一批设备采购项目

- 2、采购人：蚌埠市第一人民医院

3、资金来源：自筹资金

4、项目编号：ZCGF-BBYY-2022012

5、主要内容：电子胃镜2条（进口）、电子结肠镜1条（进口）、电子十二指肠镜1条（进口）详见采购需求。

6、采购预算：电子胃镜2条/90万元、电子结肠镜1条/49.5万元、电子十二指肠镜1条/49.5万元。

7、免费质保期：整体质保三年

8、供货安装期：合同签订后45天内

9、拟采用的评审方法：综合评分法

10、付款方式：设备安装、调试、验收合格后凭开具的正规发票及验收合格入库单付50%，三个月付40%，10%作为质保金质保期满支付。

11、供应商资格或特别要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

3.1、供应商须拥有有效的营业执照；

3.2、供应商如为代理商须具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或备案凭证；供应商如为生产商须具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证和中华人民共和国医疗器械经营许可证；（所投产品属于医疗器械的）

3.3、投标人所投产品为一类医疗器械，须提供有效的医疗器械备案凭证；投标人所投产品为二类或三类医疗器械，须提供有效的医疗器械注册证；（所投产品属于医疗器械的）

3.4、若供应商所投产品为进口产品，需提供产品的销售逐级授权书；

3.5、本项目采用资格后审，不接受联合体投标；

3.6、投标供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

内镜中心一批设备功能需求

一．总体要求

1.到货期：进口设备45天。

2.质保期：整体质保三年。

3.付款方式：设备安装、调试、验收合格后凭开具的正规发票及验收合格入库单付50%，三个月付40%，10%作为质保金质保期满支付。

4.耗材及易损件价格清单单独列出。

二．设备清单

| 序号 | 设备名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 预算价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲电子胃镜 | 进口 | 2 | 条 | 90 |
| 2 | 电子结肠镜 | 进口 | 1 | 条 | 49.5 |
| 3 | 电子十二指肠镜 | 进口 | 1 | 条 | 49.5 |
| 合计 |  |  |  |  | 189 |

三．功能需求

1、电子胃镜

（1）具备双焦距模式：常规焦距观察、近焦观察。

（2）视野范围：≥140°。

★（3）景深：最小景深距离≤3mm，最大景深距离≥100mm。

（4）弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左、右≥100°

（5）外径：先端部外径≤10.2mm，插入部外径≤10.2mm。

（6）器械管道内径：≥2.8mm。

（7）工作长度：≥1000mm。

★（8）其他功能：独立送水通道（非器械管道），具备特殊光成像功能。

2、电子结肠镜

（1）视野角：≥170°。
★（2）景深：最小景深距离≤5mm，最大景深距离≥100mm。

（3）弯曲角度：向上≥180°，向下≥180°,向左≥160°，向右≥160°。

（4）先端部、插入部外径：≤13mm。

（5）钳子管道内径：≥3mm。

（6）工作长度：≥1300mm。

（7）镜身：具备软硬可变、智能弯曲、强力传导。

★（8）其他功能：独立送水通道（非器械管道），具备特殊光成像功能。

3、电子十二指肠镜

（1）视野角:≥100°。

★（2）景深：最小景深距离≤5mm，最大景深距离≥60mm。

（3）视野方向：15°后斜视角。

（4）弯曲角度：向上≥120°，向下≥90°,向左≥90°，向右≥110°。

（5）先端部外径≤14mm，插入部外径≤12mm。

★（6）钳子管道内径≥3.5mm。

（7）工作长度≥1200mm。

蚌埠市第一人民医院内镜中心一批设备采购项目采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

蚌埠市第一人民医院内镜中心一批设备采购项目,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

- 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

- 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

特此函告