蚌埠市第一人民医院口腔科种植体耗材采购项目

采

购

需

求

报

告

编制单位：蚌埠市第一人民医院

编制时间：2022年9月26日

- 项目名称：蚌埠市第一人民医院口腔科种植体耗材采购项目

- 2、采购人：蚌埠市第一人民医院

3、资金来源：自筹资金

4、项目编号：ZCGF-BBYY-2022026

5、主要内容：蚌埠市第一人民医院口腔科种植体耗材采购项目，01包：高端种植体，02包：中高端种植体，03包：中端种植体；具体详见采购需求。

6、采购预算：01包：19.2万元   02包：15.2万元   03包：14万元

7、质保期：耗材全生命周期；

8、供货安装地点：免费送货至采购人指定地点；

- 9、供货要求：接医院通知后，按医院要求时间进行供货；

10、拟采用的评审方法：综合评分法 ；

11、服务期：1年，采用1+1模式；

12、付款方式：付款周期为3个月，例如供货第1个月的货款第4个月结算，第

2个月的货款第5个月结算，中标人依据实际供货数量及价格向招标人开具正规

发票，招标人收到发票后15日内完成货款支付。

13、供应商资格或特别要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商须具有有效的营业执照；

3.2供应商如为代理商须具有有效的医疗器械经营许可证或备案凭证；如所投产品制造商在国内注册成立的，代理商投标时还须提供制造商的有效医疗器械生产许可证或备案凭证；供应商如为制造商须具有有效医疗器械生产许可证或备案凭证和医疗器械经营许可证或备案凭证；

3.3投标人须执行《安徽省公立医疗机构医用耗材采购推行“两票制”实施意见》的相关规定及当地相关政策；

3.4所投产品如属于安徽省医药集中采购中心平台范围交易目录的产品须提供流水号及限价，备案目录提供流水号

3.5本项目采用资格后审，不接受联合体投标；

3.6投标供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

蚌埠市第一人民医院口腔科种植体功能需求

一、口腔科耗材清单

| 品名 | 国别 | 包含内容 | 单位 | 采购限价（元） | 预估数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高端种植体 | 进口 | 种植体、愈合基台、覆盖螺丝、替代体、转移杆 | 套 | 4800 | 40 | 192000 |
| 中高端种植体 | 进口 | 种植体、愈合基台、覆盖螺丝、替代体、转移杆 | 套 | 3800 | 40 | 152000 |
| 中端种植体 | 进口 | 种植体、愈合基台、覆盖螺丝、替代体、转移杆 | 套 | 2800 | 50 | 140000 |
| 总计 |  |  |  |  | 130 | 484000 |

二、具体要求：

供货产品须在安徽省医用集中采购平台内，且不超过平台限价，提供流水号。采购限价包括种植体、愈合基台、覆盖螺丝、替代体、转移杆等全套耗材的价格，供货商须根据投标产品提供单品价格，且组成价格不超过采购限价。数量为预估用量，以实际采购量为准。投标报价含我院SPD供应链配送（配送费1.8%）。

三种耗材均需提供业绩，每提供一个2分，总分10分。

进口耗材中标单位标后提供授权书。

（一）高端种植体

1.具有取得注册证的两段式3.0mm种植体，提供多种修复基台选择。

*2.种植体要求具有亲水性和平台转移，长度范围在6mm-16mm，直径范围在3.0-5.0mm，且拥有为锥形种植体，满足各种病人的需要。

3.扭矩调节范围:10Ncm-55Ncm。

4.对污染植体实行免费更换。

5.提供技术支持和培训。

6.提供同品牌配套种植工具盒，包括：工具盒1个、麻花钻1套（数量不少于22把）、皮质硬骨钻3个、锥形钻6个、 定心钻4个、引导钻1个、平行杆1个、六角螺丝刀长短各1把、螺丝刀把手1个、延长杆1个、深度测量仪1个、扭力扳手1个、种植体驱动杆6个。

7.种植体工具盒包含器械仅为参考品名及数量，具体需要根据实际手术需求提供。

（二）中高端种植体

1、具有有效的注册证，植体要有零骨吸收和骨包饶效果。

2.要求种植体具有平台转移加上斜肩台设计、种植体、基台5度莫氏锥度，连接基台有凹面美学设计。实现零骨吸收及骨密度增长效果。

*3.种植体要求平台转移，种植体直径3.0-7.0mm，长度7-15mm，可满足不同种植需求。种植体要有螺纹中螺纹凹槽中凹槽设计，增加骨与种植体接触面积，种植体稳固耐用。种植体螺纹要有大切割槽，有自攻性，满足即刻种植等技术要求。扭矩调节范围:10Ncm-50Ncm。

4.对污染植体实行免费更换

5.供应商提供必要的技术支持和培训。

6.提供同品牌配套种植工具盒，包括：工具盒1个、定位钻1个、先锋钻1个、扩孔钻4个、硬骨钻3个、颈部成型钻2个、停钻环10个、深度测量杆3个、平行杆3个、手动转换头2个、手动螺丝刀2个、机用螺丝刀1个、六角螺丝刀3个、基台取出器1个、基台螺丝刀2个、种植体螺丝刀3个、延长杆1个、扭力扳手1个。

7.种植体工具盒包含器械仅为参考品名及数量，不作为评分依据，具体需要根据实际手术需求提供。

（三）中端种植系统

1、具有有效的注册证，市场占有率高。

*2种植体型号齐全，须有直径≤3.0mm一段式种植体，适用于窄间隙缺失牙种植修复。

3.具有内六角和11莫氏锥度的埋入式种植体。

4.种植体上端要求具有开放式螺纹，可避免骨坏死。

5.种植体要求具有自攻能力和调整方向能力。

*6.配套标准工具盒内钻头对应不同型号的种植体有相应的刻度，易于手术操作。

7. 对污染植体实行免费更换。

8.提供同品牌配套种植工具盒，包括：工具盒1个、麻花钻1套（不少于7个）、锥形钻1套（不少于24个）、定位钻1个、侧切钻1个、钻延长器1个、平行杆4个、六角手动螺丝刀2个、六角扭力螺丝刀2个、携带体连接器2个、携带体延长杆2个、携带体去除工具1个、锥形皮质骨钻4个、深度测量仪1个、扭力扳手1个、种植体螺丝刀2个、机用种植体螺丝刀1个、机用种植体螺丝刀1个。

9. 种植体工具盒包含器械仅为参考品名及数量，不作为评分依据，具体需要根据实际手术需求提供。

蚌埠市第一人民医院口腔科种植体耗材采购项目采购意向及需求公示的反馈意见

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司：

针对蚌埠市第一人民医院口腔科种植体耗材采购项目,采购意向及需求公示，我单位反馈意见如下：

- 一、需求存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：

1、

2、

…

- 二、技术需求存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：

1、

2、

…

- 特此函告